TG/DSC同步热分析仪传比选要求

- 维修项目：TG/DSC同步热分析仪传(设备型号：TGA/DSC3+)高精密传感器

- 感器数量：1

- 总价限价：配件费加人工服务费总价含税费控制在人民币40000.00（肆万元整内）

- 技术参数：

传感器表面基材：陶瓷

热电偶对数：6对

传感器量热精度：1%

传感器设计：耐腐蚀设计

传感器类型：单杆双盘（样品+参比）

可放置最大坩埚体积：150uL

热电偶材料：铂/铂铑13%

- 完成时间：签订合同后2周内

- 质保期：自验收合格后起，质保期1年。