X射线衍射分析仪射线管比选要求

- 维修项目：X射线衍射分析仪(设备型号：DX-2700B)射线管

- 数量：1

- 总价限价：配件费加人工服务费总价含税费控制在人民币36000.00（叁万六仟元整内）

- 技术参数：

高功率光管：最大可以达到2.2kW；

高电压：最大可以达到60kV；

高发射电流：最大可以达到80mA；

各种聚焦尺寸： 1.0×10mm2；

铍窗厚度：0.25mm；

靶材：Cu靶；

靶面角度：0°；

X射线有效发射角范围：0-20°

阳极水冷却；

冷却介质：去离子水或是蒸馏水冷却水最小流量：3.5L/min；最小压力2bar、最大压力8bar；

最高冷却水温度35℃

- 完成时间：签订合同后2周内

- 质保期：自验收合格后起，质保期1年